| 序号 | 分项项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱柱 | 1.8μm, 2.1×100mm | 支 | 1 | 3871.00 | 3871.00 |
| 2 | 液相色谱柱 | 1.8μm, 2.1×150mm | 支 | 1 | 4223.00 | 4223.00 |
| 3 | 液相色谱柱 | AQ-C18, 1.8μm, 2.1×150mm | 支 | 2 | 4680.00 | 9360.00 |
| 4 | 液相色谱柱 | AQ-C18, 1.8μm, 2.1×75mm | 支 | 1 | 3519.00 | 3519.00 |
| 5 | 液相色谱柱 | SiO2, 3μm, 4.6×150mm | 支 | 1 | 2652.00 | 2652.00 |
| 6 | 液相色谱柱 | SiO2, 3μm, 4.6×100mm | 支 | 1 | 2550.00 | 2550.00 |
| 7 | 液相色谱柱 | SiO2, 10μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 2210.00 | 2210.00 |
| 8 | 液相色谱柱 | Hilic Silica, 5μm, 4.6×150mm | 支 | 1 | 3128.00 | 3128.00 |
| 9 | 液相色谱柱 | C18/SCX, 5μm, 4.6×150mm | 支 | 1 | 3128.00 | 3128.00 |
| 10 | 液相色谱柱 | ODS-3，3μm, 4.6×150mm | 支 | 1 | 2720.00 | 2720.00 |
| 11 | 液相色谱柱 | ODS-3，5μm, 4.6×250mm | 支 | 2 | 3490.00 | 6980.00 |
| 12 | 液相色谱柱 | SEC-1000, 5μm, 7.8×300mm | 支 | 1 | 8925.00 | 8925.00 |
| 13 | SPE小柱 | BRP,150mg/6ml,30pk | 支 | 1 | 425.00 | 425.00 |
| 14 | SPE小柱 | BRP,500mg/6ml,30pk | 支 | 1 | 935.00 | 935.00 |
| 15 | SPE小柱 | P-SCX,500mg/6ml,30pk | 支 | 1 | 952.00 | 952.00 |
| 16 | SPE小柱 | P-WCX, 60mg/3ml ,50pk | 支 | 1 | 765.00 | 765.00 |
| 17 | SPE小柱 | P-WCX，150 mg / 6 mL 30/pk | 支 | 1 | 578.00 | 578.00 |
| 18 | SPE小柱 | P-WAX,500mg/6ml,30pk | 支 | 1 | 1309.00 | 1309.00 |
| 19 | SPE小柱 | P-WAX,150mg/3ml,50pk | 支 | 1 | 918.00 | 918.00 |
| 20 | SPE小柱 | C18E,500mg/3ml,50pk | 支 | 1 | 476.00 | 476.00 |
| 21 | SPE小柱 | C18E,2g/12ml, 20pk | 支 | 1 | 578.00 | 578.00 |
| 22 | SPE小柱 | Phenyl,500mg/6ml,30pk | 支 | 1 | 408.00 | 408.00 |
| 23 | SPE小柱 | PSA,150mg/6ml,30pk | 支 | 1 | 238.00 | 238.00 |
| 24 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 3ML,15支 | 盒 | 1 | 1880.00 | 1880.00 |
| 25 | 液相色谱柱 | SCX, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 3647.00 | 3647.00 |
| 26 | 液相色谱柱 | C8, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
| 27 | 液相色谱柱 | C30, 3μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 6919.00 | 6919.00 |
| 28 | 液相色谱柱 | Hilic Silica, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 3927.00 | 3927.00 |
| 29 | 液相色谱柱 | HILIC Amide, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 4956.00 | 4956.00 |
| 30 | 液相色谱柱（核心产品） | Sugar-Ca, 8μm, 7.8×300mm | 支 | 1 | 9639.00 | 9639.00 |
| 31 | 液相色谱柱 | SEC-120, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 8354.00 | 8354.00 |
| 32 | 液相色谱柱 | C18，2.7μm， 90Å，4.6×250mm | 支 | 1 | 7069.00 | 7069.00 |
| 33 | 液相色谱柱 | Phenyl-Hexyl，2.7μm，2.1 ×30mm | 支 | 1 | 2812.00 | 2812.00 |
| 34 | 液相色谱柱 | PFP，2.7μm， 2.1 ×30mm | 支 | 1 | 2892.00 | 2892.00 |
| 35 | 液相色谱柱 | HILIC，2.7μm，4.6×250mm | 支 | 1 | 7069.00 | 7069.00 |
| 36 | 液相色谱柱 | C18，2.7μm， 2.1 ×30mm | 支 | 1 | 2892.00 | 2892.00 |
| 37 | 液相色谱柱 | C30, 10μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 6452.00 | 6452.00 |
| 38 | 液相色谱柱 | Zn, 4.6×50mm | 支 | 1 | 1403.00 | 1403.00 |
| 39 | 液相色谱柱 | C18/SCX, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 3927.00 | 3927.00 |
| 40 | 液相色谱柱 | SCX/C18, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 3927.00 | 3927.00 |
| 41 | 气相色谱柱 | 624, 30m × 0.32mm × 1.8μm | 支 | 1 | 6085.00 | 6085.00 |
| 42 | 鬼峰捕集小柱 | 4.6×50 mm | 支 | 5 | 3400.00 | 17000.00 |
| 43 | 液相色谱柱 | C18，2.1×50mm,1.8μm | 支 | 3 | 3740.00 | 11220.00 |
| 44 | 液相色谱柱 | AQ-C18 1.8um,2.1*100mm | 支 | 4 | 4630.00 | 18520.00 |
| 45 | 液相色谱柱 | C8 5μm, 4.6×250mm | 支 | 3 | 3026.00 | 9078.00 |
| 46 | 液相色谱柱 | SCX,3um,4.6*250mm | 支 | 1 | 4114.00 | 4114.00 |
| 47 | 液相色谱柱 | SCX,3um,4.6*150mm | 支 | 1 | 3647.00 | 3647.00 |
| 48 | 液相色谱柱 | Polar-RP 5um,4.6*250mm | 支 | 1 | 3927.00 | 3927.00 |
| 49 | 液相色谱柱 | NH2, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 5 | 3980.00 | 19900.00 |
| 50 | 液相色谱柱 | C30, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 6732.00 | 6732.00 |
| 51 | 液相色谱柱 | C30, 3μm, 4.6×150mm | 支 | 1 | 6452.00 | 6452.00 |
| 52 | 液相色谱柱 | PFP, 5μm, 4.6×250mm | 支 | 1 | 5200.00 | 5200.00 |
| 53 | 液相色谱柱 | Sugar-H, 5μm, 7.8×300mm | 支 | 1 | 10600.00 | 10600.00 |
| 54 | 液相色谱柱 | Sugar-Ca, 5μm, 7.8×300mm | 支 | 1 | 10600.00 | 10600.00 |
| 55 | 液相色谱柱 | SEC-300, 5μm, 7.8×300mm | 支 | 1 | 9350.00 | 9350.00 |
| 56 | 液相色谱柱 | SEC-700, 5μm, 7.8×300mm | 支 | 1 | 9350.00 | 9350.00 |
| 57 | 气相色谱柱 | 农残用柱 30m 0.53mm 0.5μm | 支 | 1 | 5067.00 | 5067.00 |
| 58 | 气相色谱柱 | 农残用柱 30m 0.25mm 0.25μm | 支 | 1 | 3508.00 | 3508.00 |
| 59 | 气相色谱柱 | 药用乙醇分析柱30m 0.32mm 1μm | 支 | 1 | 5270.00 | 5270.00 |
| 60 | 气相色谱柱 | 硫化物分析柱30m 0.53mm 5μm | 支 | 1 | 8245.00 | 8245.00 |
| 61 | 气相色谱柱 | 有机磷农残分析柱30m 0.32mm 0.5μm | 支 | 1 | 4848.00 | 4848.00 |
| 62 | 液相色谱柱 | C8 5um,3.0*250mm | 支 | 1 | 4123.00 | 4123.00 |
| 63 | 固相萃取小柱 | HLB 200mg，6ml，30支 | 盒 | 3 | 583.00 | 1749.00 |
| 64 | 液相色谱柱 | JX-C18 5um 250*4.6mm | 支 | 1 | 3708.00 | 3708.00 |
| 65 | 液相色谱柱 | AQ-C18 5um 250*4.6mm | 支 | 1 | 3690.00 | 3690.00 |
| 66 | 液相色谱柱 | YS-C18 5um 250*4.6mm | 支 | 1 | 3600.00 | 3600.00 |
| 67 | 液相色谱柱 | YS-C8 5um 250*4.6mm | 支 | 1 | 3690.00 | 3690.00 |
| 68 | 液相色谱柱 | SP C18 5um 250*4.6mm | 支 | 1 | 5805.00 | 5805.00 |
| 69 | 液相色谱柱 | XD SEC-NH2 5um 250*4.6mm | 支 | 1 | 5247.00 | 5247.00 |
| 70 | 液相色谱柱 | JX-CN 5um 250*4.6mm | 支 | 1 | 3708.00 | 3708.00 |
| 71 | 液相色谱柱 | YS-PFP 3um 250*4.6mm | 支 | 1 | 5247.00 | 5247.00 |
| 72 | 色谱柱 | RSZG-C18 4.6*250mm，5um | 支 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
| 73 | 耐酸（PH值0.5-8.0）C18色谱柱 | 4.6*250mm,5um | 支 | 4 | 4680.00 | 18720.00 |
| 74 | Ghost-Buster II杂质捕集小柱 | 4.0*50mm | 支 | 5 | 3500.00 | 17500.00 |
| 75 | 耐纯水C18色谱柱 | 4.6*100mm,3um | 支 | 3 | 3600.00 | 10800.00 |
| 76 | XB-C18色谱柱 | 4.6*250mm,5um | 支 | 1 | 3850.00 | 3850.00 |
| 77 | SPE柱 | HLB,60mg/3ml,50/pk | 盒 | 6 | 620.00 | 3720.00 |
| 78 | 宽PH（1-12.5）值 C18保护柱芯 | 5um,4.6*10mm，2个/包 | 包 | 20 | 680.00 | 13600.00 |
| 79 | 宽PH（1-12.5）值 C18色谱柱 | 4.6*250mm,5um | 支 | 2 | 4900.00 | 9800.00 |
| 80 | 耐纯水C18色谱柱 | 4.6*150mm,5um | 支 | 2 | 3060.00 | 6120.00 |
| 81 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | B1.B2.G1.G2 3ml 15支 | 盒 | 3 | 2850.00 | 8550.00 |
| 82 | XB-C18 色谱柱 | 3.0mm×150mm，3μm | 支 | 1 | 3850.00 | 3850.00 |
| 83 | Plus C18色谱柱 | 5μm, 4.6×250mm | 支 | 2 | 4400.00 | 8800.00 |
| 84 | CN色谱柱 | 5μm, 4.6×250mm | 支 | 2 | 3850.00 | 7700.00 |
| 85 | 茯苓糖专用柱（硅胶基材） | GFL 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3825.00 | 3825.00 |
| 86 | 茯苓糖专用柱（聚合物包膜） | PFL 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 5100.00 | 5100.00 |
| 87 | 防腐剂专用柱（硅胶基材） | GFF C18 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3315.00 | 3315.00 |
| 88 | 防腐剂专用柱（聚合物包膜） | PFF C18 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3230.00 | 3230.00 |
| 89 | 多环芳烃专用柱（硅胶基材） | GPAH C18 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 5814.00 | 5814.00 |
| 90 | 多环芳烃专用柱（聚合物包膜） | PPAH C18 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3400.00 | 3400.00 |
| 91 | 氨基葡萄糖专用柱（聚合物包膜） | SHC PAP 5μm, 4.6x150mm | 支 | 1 | 3230.00 | 3230.00 |
| 92 | 麻黄碱专用柱 | SHC GMH 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3944.00 | 3944.00 |
| 93 | 乳糖专用柱 | SHC GRT 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 4335.00 | 4335.00 |
| 94 | 蜂蜜专用柱 | SHC GFM 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3706.00 | 3706.00 |
| 95 | 益母草专用柱 | SHC GYM 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 4403.00 | 4403.00 |
| 96 | 阿卡波糖专用柱 | SHC GAK 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3485.00 | 3485.00 |
| 97 | Sugar-H有机酸专用柱 | GPSCX-H 8μm,7.8*300mm | 支 | 1 | 9180.00 | 9180.00 |
| 98 | Sugar-Ca糖醇专用柱 | GPSCX-Ca 8μm,7.8*300mm | 支 | 1 | 10013.00 | 10013.00 |
| 99 | Sugar-Na糖醇专用柱 | GPSCX-Na 8μm,7.8*300mm | 支 | 1 | 9180.00 | 9180.00 |
| 100 | 液相色谱柱 | WP-300 AX C18 S5 4.6×250 | 支 | 1 | 6579.00 | 6579.00 |
| 101 | 液相色谱柱 | SHS Oligo C18 S5 4.6×250 | 支 | 1 | 5644.00 | 5644.00 |
| 102 | 液相色谱柱 | CS Ph-He S5 4.6×250 | 支 | 1 | 6579.00 | 6579.00 |
| 103 | 液相色谱柱 | CS PFP S5 4.6×250 | 支 | 1 | 6579.00 | 6579.00 |
| 104 | 液相色谱柱 | SHS Amide S5 4.6×150 | 支 | 1 | 5100.00 | 5100.00 |
| 105 | 液相色谱柱 | PPC RAM C18 S5 4.6×250 | 支 | 1 | 3825.00 | 3825.00 |
| 106 | 液相色谱柱 | PPC IC C18 S5 4.6×250 | 支 | 1 | 3230.00 | 3230.00 |
| 107 | 液相色谱柱 | PPC LP C18 S5 4.6×250 | 支 | 1 | 4420.00 | 4420.00 |
| 108 | 液相色谱柱 | GTS SEC125 S5 7.8×300 | 支 | 1 | 9520.00 | 9520.00 |
| 109 | 液相色谱柱 | GTS SEC160 S5 7.8×300 | 支 | 1 | 9520.00 | 9520.00 |
| 110 | 液相色谱柱 | GTS SEC300 S5 7.8×300 | 支 | 1 | 9520.00 | 9520.00 |
| 111 | 液相色谱柱 | GTS SEC450 S5 7.8×300 | 支 | 1 | 9520.00 | 9520.00 |
| 112 | 液相色谱柱 | GTS SEC650 S5 7.8×300 | 支 | 1 | 9520.00 | 9520.00 |
| 113 | 液相色谱柱 | GTS SEC1000 S5 7.8×300 | 支 | 1 | 9520.00 | 9520.00 |
| 114 | 液相色谱柱 | GTS PSAX S5 4.0×150 | 支 | 1 | 5780.00 | 5780.00 |
| 115 | 液相色谱柱 | ODS2 5μm，4.6mm*150mm | 支 | 1 | 2840.00 | 2840.00 |
| 116 | 液相色谱柱 | ODS2 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 3334.00 | 3334.00 |
| 117 | 液相色谱柱 | ODS 5μm，4.6mm*150mm | 支 | 1 | 2840.00 | 2840.00 |
| 118 | 液相色谱柱 | ODS 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 3337.00 | 3337.00 |
| 119 | 液相色谱柱 | SAX 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 4830.00 | 4830.00 |
| 120 | 液相色谱柱 | SiO2 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 3334.00 | 3334.00 |
| 121 | 液相色谱柱 | ODS2 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 2114.00 | 2114.00 |
| 122 | 液相色谱柱 | AQ-C18 5μm，4.6mm×150mm | 支 | 1 | 2122.00 | 2122.00 |
| 123 | 液相色谱柱 | AQ-C18 5μm，4.6mm×250mm | 支 | 1 | 2334.00 | 2334.00 |
| 124 | 液相色谱柱 | C8 120Å 5μm，4.6mm*150mm | 支 | 1 | 1940.00 | 1940.00 |
| 125 | 液相色谱柱 | C8 120Å 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 2112.00 | 2112.00 |
| 126 | 液相色谱柱 | ODS-BP 5μm，4.6mm*150mm | 支 | 1 | 1750.00 | 1750.00 |
| 127 | 液相色谱柱 | ODS-BP 5μm，4.6mm*200mm | 支 | 1 | 1819.00 | 1819.00 |
| 128 | 液相色谱柱 | ODS-BP 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 1880.00 | 1880.00 |
| 129 | 液相色谱柱 | G-10，10.0mm*300mm | 支 | 1 | 3940.00 | 3940.00 |
| 130 | 液相色谱柱 | T-C18 5μm，4.6mm*250mm | 支 | 1 | 3798.00 | 3798.00 |
| 131 | 液相色谱柱 | G-10 ，13mm*400mm | 支 | 1 | 6617.00 | 6617.00 |
| 132 | 液相色谱柱 | RD-C18 4.6*250mm 5μm | 支 | 2 | 2992.00 | 5984.00 |
| 133 | 液相色谱柱 | ODS-H 4.6*250mm 5um | 支 | 1 | 3432.00 | 3432.00 |
| 134 | 液相色谱柱 | RX-C18 4.6*250mm 5um | 支 | 1 | 4048.00 | 4048.00 |
| 135 | 液相色谱柱 | PR-C18 4.6*250mm 5um | 支 | 1 | 3696.00 | 3696.00 |
| 136 | 液相色谱柱 | AQ-C18 4.6*250mm 5um | 支 | 1 | 3168.00 | 3168.00 |
| 137 | 液相色谱柱 | Amide, 3μm, 2.1x100mm | 支 | 1 | 4060.00 | 4060.00 |
| 138 | 液相色谱柱 | Amide, 5μm, 4.0x150mm | 支 | 1 | 4050.00 | 4050.00 |
| 139 | 液相色谱柱 | Biphenyl, 5μm, 4.6x150mm | 支 | 1 | 3850.00 | 3850.00 |
| 140 | 液相色谱柱 | Biphenyl, 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 4020.00 | 4020.00 |
| 141 | 液相色谱柱 | C1, 5um, 4.6x150mm | 支 | 1 | 3990.00 | 3990.00 |
| 142 | 液相色谱柱 | C1, 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3662.00 | 3662.00 |
| 143 | 液相色谱柱 | C18-AQ, 3μm, 3.0x100mm | 支 | 1 | 3485.00 | 3485.00 |
| 144 | 液相色谱柱 | C18-AQ, 3μm, 4.6x100mm | 支 | 1 | 3560.00 | 3560.00 |
| 145 | 液相色谱柱 | C18-AQ, 5μm, 4.0x150mm | 支 | 1 | 3510.00 | 3510.00 |
| 146 | 液相色谱柱 | C18-AQ, 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3560.00 | 3560.00 |
| 147 | 液相色谱柱 | C18-AQ, 5μm, 4.6x50mm | 支 | 1 | 3150.00 | 3150.00 |
| 148 | 液相色谱柱 | C18-EP, 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3688.00 | 3688.00 |
| 149 | 液相色谱柱 | C18-Ph, 3μm, 4.6x50mm | 支 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
| 150 | 液相色谱柱 | C18-Ph,3μm,2.1x30mm | 支 | 1 | 3756.00 | 3756.00 |
| 151 | 液相色谱柱 | C18-Ph,3μm,4.6x250mm | 支 | 1 | 4692.00 | 4692.00 |
| 152 | 液相色谱柱 | C18-Ph,5μm,4.6x100mm | 支 | 1 | 3985.00 | 3985.00 |
| 153 | 液相色谱柱 | C4, 3μm, 2.1x100mm | 支 | 1 | 3347.00 | 3347.00 |
| 154 | 液相色谱柱 | C4, 5μm, 4.0x250mm | 支 | 1 | 3543.00 | 3543.00 |
| 155 | 液相色谱柱 | C8-AQ, 3μm, 4.6x150mm | 支 | 1 | 3382.00 | 3382.00 |
| 156 | 液相色谱柱 | C8-AQ, 5μm, 4.6x150mm | 支 | 1 | 3205.00 | 3205.00 |
| 157 | 液相色谱柱 | C8-AQ, 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3348.00 | 3348.00 |
| 158 | 液相色谱柱 | Diol-120, 3μm, 4.6x150mm | 支 | 1 | 3382.00 | 3382.00 |
| 159 | 液相色谱柱 | Diol-120, 5μm, 4.6x50mm | 支 | 1 | 2838.00 | 2838.00 |
| 160 | 液相色谱柱 | Diol-60, 5μm, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3323.00 | 3323.00 |
| 161 | 液相色谱柱 | PFPP, 3μm, 4.6x100mm | 支 | 1 | 4342.00 | 4342.00 |
| 162 | 液相色谱柱 | PFPP, 3μm, 4.6x150mm | 支 | 1 | 4410.00 | 4410.00 |
| 163 | 液相色谱柱 | PhenylHexyl, 1.8μm, 2.1x100mm | 支 | 1 | 8070.00 | 8070.00 |
| 164 | 液相色谱柱 | PhenylHexyl, 1.8μm, 2.1x50mm | 支 | 1 | 7283.00 | 7283.00 |
| 165 | 液相色谱柱 | Biphenyl, 3um, 4.6x150mm | 支 | 1 | 3730.00 | 3730.00 |
| 166 | 液相色谱柱 | Biphenyl, 5um, 4.6x250mm | 支 | 1 | 3688.00 | 3688.00 |
| 167 | 液相色谱柱 | SEC-300, 5μm, 4.6x300mm | 支 | 1 | 8780.00 | 8780.00 |
| 168 | 液相色谱柱 | SEC-300, 5μm, 7.8x300mm | 支 | 1 | 10575.00 | 10575.00 |
| 169 | 液相色谱柱 | SEC-500，5um, 7.8x300mm | 支 | 1 | 10575.00 | 10575.00 |
| 170 | 液相色谱柱 | WCX, 5μm, 4.6x150mm | 支 | 1 | 8417.00 | 8417.00 |
| 171 | 液相色谱柱 | GP-Phenyl 4.6*250mm | 支 | 1 | 3876.00 | 3876.00 |
| 172 | 液相色谱柱 | GP-Phenyl 4.6*150mm | 支 | 1 | 3638.00 | 3638.00 |
| 173 | 液相色谱柱 | HP-Amino 4.6*250mm | 支 | 1 | 3851.00 | 3851.00 |
| 174 | 液相色谱柱 | HP-Amino 4.6*150mm | 支 | 1 | 3613.00 | 3613.00 |
| 175 | 乳糖专用柱 | Lac-Amino 5μm 4.6mm x 300mm | 支 | 1 | 4140.00 | 4140.00 |
| 176 | 液相色谱柱 | Amethyst C18 5um,4.6*250mm | 支 | 1 | 1870.00 | 1870.00 |
| 177 | 液相色谱柱 | GP-C8 5um,4.6*250mm | 支 | 1 | 3256.00 | 3256.00 |
| 178 | 液相色谱柱 | BR-C18 5μm,4.6*50mm | 支 | 1 | 2592.00 | 2592.00 |
| 179 | 液相色谱柱 | Bio-C18 5μm 250mm x 4.6mm | 支 | 1 | 3796.00 | 3796.00 |
| 180 | 液相色谱柱 | GP-Phenyl（J)5μm 250mm x 4.6mm | 支 | 1 | 3454.00 | 3454.00 |
| 181 | 液相色谱柱 | Diamonsil C18 4.6*250mm,5um | 支 | 1 | 3078.00 | 3078.00 |
| 182 | 液相色谱柱 | Diamonsil Plus C18 4.6*250mm,5um | 支 | 2 | 3078.00 | 6156.00 |
| 183 | 液相色谱柱 | PH 5um 250x4.6 mm | 支 | 1 | 2890.00 | 2890.00 |
| 184 | 毛细柱 | 5, 30m*0.32mm*0.25μm,MAOT -60to330/350C | 支 | 1 | 5185.00 | 5185.00 |
| 185 | 毛细柱 | 1701, 30m*0.32mm*0.25μm,MAOT -20to280C | 支 | 1 | 5185.00 | 5185.00 |
| 186 | PLS小柱 | PLS 60mg/3mL 50/pk | 支 | 2 | 935.00 | 1870.00 |
| 187 | 液相色谱柱 | HILIC 5μm 150 x 2.0mm | 支 | 1 | 4145.00 | 4145.00 |
| 188 | 液相色谱柱 | H+ 6μm 300 x 8.0mm | 根 | 1 | 8075.00 | 8075.00 |
| 189 | 液相色谱柱 | Ca2+ 6μm 300 x 8.0mm | 根 | 1 | 8075.00 | 8075.00 |
| 190 | 液相色谱柱 | OA-6 6μm 300 x 8.0mm | 根 | 1 | 9873.00 | 9873.00 |
| 191 | 液相色谱柱 | 300 6μm 300 x 8.0mm | 根 | 1 | 9563.00 | 9563.00 |
| 192 | 液相色谱柱 | 500 6μm 300 x 8.0mm | 根 | 1 | 9478.00 | 9478.00 |
| 193 | 毛细柱 | Wax 30m*0.32mm*0.5μm,MAOT 20to250C | 根 | 1 | 4981.00 | 4981.00 |
| 194 | 液相色谱柱 | NP-CJ 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 13609.00 | 13609.00 |
| 195 | 液相色谱柱 | NP-CJ 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 13609.00 | 13609.00 |
| 196 | 液相色谱柱 | NP-CJ 4.6x10 mm, 5μm G | 根 | 1 | 1173.00 | 1173.00 |
| 197 | 液相色谱柱 | NP-CJ 4.6x150 mm, 10μm | 根 | 1 | 13609.00 | 13609.00 |
| 198 | 液相色谱柱 | NP-CJ 4.6x250 mm, 10μm | 根 | 1 | 13609.00 | 13609.00 |
| 199 | 液相色谱柱 | NP-CJ 4.6x10mm, 10μm G | 根 | 1 | 1173.00 | 1173.00 |
| 200 | 液相色谱柱 | RP-CJ 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 13609.00 | 13609.00 |
| 201 | 液相色谱柱 | RP-CJ 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 13609.00 | 13609.00 |
| 202 | 液相色谱柱 | RP-CJ 4.6x10 mm, 5μm G | 根 | 1 | 1173.00 | 1173.00 |
| 203 | 液相色谱柱 | RP-CJ 4.6x150 mm, 10μm | 根 | 1 | 13609.00 | 13609.00 |
| 204 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x100 mm, 3μm | 根 | 1 | 4767.00 | 4767.00 |
| 205 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x150 mm, 3μm | 根 | 1 | 5266.00 | 5266.00 |
| 206 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x100 mm, 5μm | 根 | 1 | 4570.00 | 4570.00 |
| 207 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 5036.00 | 5036.00 |
| 208 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 5420.00 | 5420.00 |
| 209 | 液相色谱柱 | C8 4.6x100 mm, 3μm 150Å | 根 | 1 | 2922.00 | 2922.00 |
| 210 | 液相色谱柱 | C8 4.6x150 mm, 3μm 150Å | 根 | 1 | 2922.00 | 2922.00 |
| 211 | 液相色谱柱 | C8 4.6x10 mm, 3μm 150Å | 根 | 1 | 372.00 | 372.00 |
| 212 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x100mm, 3μm 150Å | 根 | 1 | 3118.00 | 3118.00 |
| 213 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x150mm, 3μm 150Å | 根 | 1 | 3118.00 | 3118.00 |
| 214 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x10mm,3μm 150Å | 根 | 1 | 372.00 | 372.00 |
| 215 | 液相色谱柱 | C8 4.6x100 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2816.00 | 2816.00 |
| 216 | 液相色谱柱 | C8 4.6x150 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2816.00 | 2816.00 |
| 217 | 液相色谱柱 | C8 4.6x250 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2922.00 | 2922.00 |
| 218 | 液相色谱柱 | C8 4.6x10 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 215.00 | 215.00 |
| 219 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x100mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 220 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x150mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 3020.00 | 3020.00 |
| 221 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x250mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 3225.00 | 3225.00 |
| 222 | 液相色谱柱 | PheHex 4.6x10mm,5μm 150Å | 根 | 1 | 215.00 | 215.00 |
| 223 | 液相色谱柱 | CN 4.6x100 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2815.00 | 2815.00 |
| 224 | 液相色谱柱 | CN 4.6x150 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2815.00 | 2815.00 |
| 225 | 液相色谱柱 | CN 4.6x250 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2922.00 | 2922.00 |
| 226 | 液相色谱柱 | CN 4.6x10 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 215.00 | 215.00 |
| 227 | 液相色谱柱 | NH₂ 4.6x100 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2815.00 | 2815.00 |
| 228 | 液相色谱柱 | NH₂ 4.6x150 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2815.00 | 2815.00 |
| 229 | 液相色谱柱 | NH₂ 4.6x250 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 2922.00 | 2922.00 |
| 230 | 液相色谱柱 | NH₂ 4.6x10 mm, 5μm 150Å | 根 | 1 | 215.00 | 215.00 |
| 231 | 液相色谱柱 | Phe 2.1x100 mm, 3.5μm 450Å | 根 | 1 | 7043.00 | 7043.00 |
| 232 | 液相色谱柱 | Cartridge Holder(4.6mm) | 根 | 1 | 1173.00 | 1173.00 |
| 233 | 液相色谱柱 | Column Holder (2.1mm) | 根 | 1 | 1173.00 | 1173.00 |
| 234 | 固相萃取小柱 | C18, 100 mg, 3 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 1255.00 | 1255.00 |
| 235 | 固相萃取小柱 | C18, 200 mg, 3 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 1444.00 | 1444.00 |
| 236 | 固相萃取小柱 | C18 Endcap, 500 mg, 6mL, 100/pk | 盒 | 1 | 1925.00 | 1925.00 |
| 237 | 固相萃取小柱 | C18, 1 gm, 6 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 2250.00 | 2250.00 |
| 238 | 固相萃取小柱 | 96 well, C18 100 mg, 10/pk | 盒 | 1 | 20080.00 | 20080.00 |
| 239 | 固相萃取小柱 | BE Si, 500 mg, 3 mL, 100/pk | 盒 | 1 | 1417.00 | 1417.00 |
| 240 | 固相萃取小柱 | Si, 1 gm, 6 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 1885.00 | 1885.00 |
| 241 | 固相萃取小柱 | SCX, 500 mg, 3 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 2050.00 | 2050.00 |
| 242 | 固相萃取小柱 | SAX, 1 mg, 6 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 2990.00 | 2990.00 |
| 243 | 固相萃取小柱 | Plexa PCX, 200 mg, 6 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 3140.00 | 3140.00 |
| 244 | 固相萃取小柱 | PCX 96 round, 1mL, 30 mg, 10/pk | 盒 | 1 | 15080.00 | 15080.00 |
| 245 | 固相萃取小柱 | Plexa, 500 mg, 6 ml 100/pk | 盒 | 1 | 4650.00 | 4650.00 |
| 246 | 固相萃取小柱 | 96 Sq-well Plexa, 10 mg, 10/pk | 盒 | 1 | 14400.00 | 14400.00 |
| 247 | 固相萃取小柱 | Fl, 1 gm, 6 ml, 100/pk | 盒 | 1 | 1885.00 | 1885.00 |
| 248 | 固相萃取小柱 | LRC Certify, 130 mg, 100/pk | 盒 | 1 | 1119.00 | 1119.00 |
| 249 | 液相色谱柱 | C4 4.6x100 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3240.00 | 3240.00 |
| 250 | 液相色谱柱 | C4 4.6x150 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3247.00 | 3247.00 |
| 251 | 液相色谱柱 | C4 4.6x250 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3946.00 | 3946.00 |
| 252 | 液相色谱柱 | C4 4.6x10 mm, 3μm 120Å G | 根 | 1 | 393.00 | 393.00 |
| 253 | 液相色谱柱 | C4 4.6x100 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3133.00 | 3133.00 |
| 254 | 液相色谱柱 | C4 4.6x150 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3241.00 | 3241.00 |
| 255 | 液相色谱柱 | C4 4.6x250 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 256 | 液相色谱柱 | C4 4.6x10 mm, 5μm 120Å G | 根 | 1 | 236.00 | 236.00 |
| 257 | 液相色谱柱 | C1 2.1x150 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3133.00 | 3133.00 |
| 258 | 液相色谱柱 | C1 4.6x150 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3240.00 | 3240.00 |
| 259 | 液相色谱柱 | C1 4.6x250 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 260 | 液相色谱柱 | CN 4.6x100 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3241.00 | 3241.00 |
| 261 | 液相色谱柱 | CN 4.6x150 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 262 | 液相色谱柱 | CN 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 3240.00 | 3240.00 |
| 263 | 液相色谱柱 | NH₂ 4.6x100 mm, 3μm | 根 | 1 | 3643.00 | 3643.00 |
| 264 | 液相色谱柱 | NH₂ 4.6x150 mm, 3μm | 根 | 1 | 3845.00 | 3845.00 |
| 265 | 液相色谱柱 | NH₂ 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 3722.00 | 3722.00 |
| 266 | 液相色谱柱 | C30 4.6x100 mm, 3μm | 根 | 1 | 6579.00 | 6579.00 |
| 267 | 液相色谱柱 | C30 4.6x150 mm, 3μm | 根 | 1 | 6776.00 | 6776.00 |
| 268 | 液相色谱柱 | C30 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 6579.00 | 6579.00 |
| 269 | 液相色谱柱 | C30 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 709.00 | 709.00 |
| 270 | 液相色谱柱 | CNX 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 4045.00 | 4045.00 |
| 271 | 液相色谱柱 | CNX 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 4250.00 | 4250.00 |
| 272 | 液相色谱柱 | CNX 4.6x10 mm, 5μm G | 根 | 1 | 235.00 | 235.00 |
| 273 | 液相色谱柱 | PhenylX 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 3740.00 | 3740.00 |
| 274 | 液相色谱柱 | PhenylX 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 3946.00 | 3946.00 |
| 275 | 液相色谱柱 | C18/SCX 4.6x100 mm, 5 μm | 根 | 1 | 3847.00 | 3847.00 |
| 276 | 液相色谱柱 | C18/SCX 4.6x150 mm, 5 μm | 根 | 1 | 4045.00 | 4045.00 |
| 277 | 液相色谱柱 | NH2/CN 4.6x100 mm, 5 μm | 根 | 1 | 3909.00 | 3909.00 |
| 278 | 液相色谱柱 | NH2/CN 4.6 x 150 mm, 5 μm | 根 | 1 | 4044.00 | 4044.00 |
| 279 | 液相色谱柱 | NH2/CN 4.6 x 250 mm, 5 μm | 根 | 1 | 4250.00 | 4250.00 |
| 280 | 液相色谱柱 | NH2/CN 4.6x10mm, 5 μm GRD | 根 | 1 | 275.00 | 275.00 |
| 281 | 液相色谱柱 | NP-CD 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 13608.00 | 13608.00 |
| 282 | 液相色谱柱 | NP-CD 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 13608.00 | 13608.00 |
| 283 | 液相色谱柱 | NP-CD 4.6x250 mm, 10μm | 根 | 1 | 13608.00 | 13608.00 |
| 284 | 液相色谱柱 | RP-CD 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 13608.00 | 13608.00 |
| 285 | 液相色谱柱 | RP-CD 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 13608.00 | 13608.00 |
| 286 | 液相色谱柱 | RP-CD 4.6x10mm, 10μm G | 根 | 1 | 1173.00 | 1173.00 |
| 287 | 液相色谱柱 | NP-AD 4.6x150 mm, 5μm | 根 | 1 | 13608.00 | 13608.00 |
| 288 | 液相色谱柱 | NP-AD 4.6x250 mm, 5μm | 根 | 1 | 13608.00 | 13608.00 |
| 289 | 液相色谱柱 | NP-AD 4.6x10 mm, 5μm G | 根 | 1 | 1173.00 | 1173.00 |
| 290 | 液相色谱柱 | C18 4.6x100 mm, 3μm 120 Å | 根 | 1 | 3241.00 | 3241.00 |
| 291 | 液相色谱柱 | C18 4.6x10 mm, 3μm 120Å G | 根 | 1 | 393.00 | 393.00 |
| 292 | 液相色谱柱 | C18 4.6x250 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 293 | 液相色谱柱 | C18 4.6x10 mm, 5μm 120Å G | 根 | 1 | 236.00 | 236.00 |
| 294 | 液相色谱柱 | C8 4.6x100 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3241.00 | 3241.00 |
| 295 | 液相色谱柱 | C8 4.6x150 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 296 | 液相色谱柱 | C8 4.6x250 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3946.00 | 3946.00 |
| 297 | 液相色谱柱 | C8 4.6x10 mm, 3μm 120Å G | 根 | 1 | 393.00 | 393.00 |
| 298 | 液相色谱柱 | C8 4.6x100 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3133.00 | 3133.00 |
| 299 | 液相色谱柱 | C8 4.6x150 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3240.00 | 3240.00 |
| 300 | 液相色谱柱 | C8 4.6x250 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 301 | 液相色谱柱 | C8 4.6x10 mm, 5μm 120Å G | 根 | 1 | 236.00 | 236.00 |
| 302 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x100 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3240.00 | 3240.00 |
| 303 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x150 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 304 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x250 mm, 3μm 120Å | 根 | 1 | 3946.00 | 3946.00 |
| 305 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x10 mm,3μm 120Å G | 根 | 1 | 393.00 | 393.00 |
| 306 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x100 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3133.00 | 3133.00 |
| 307 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x150 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3240.00 | 3240.00 |
| 308 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x250 mm, 5μm 120Å | 根 | 1 | 3437.00 | 3437.00 |
| 309 | 液相色谱柱 | Phe 4.6x10 mm,5μm 120Å G | 根 | 1 | 236.00 | 236.00 |
| 310 | 离子色谱预处理柱Ag型 | 2.5cc 50支/盒 | 盒 | 1 | 1812.00 | 1812.00 |
| 311 | 离子色谱预处理柱Na型 | 2.5cc 50支/盒 | 盒 | 1 | 1530.00 | 1530.00 |
| 312 | pwax混合型弱阴离子交换固相萃取柱 | 150mg/6ml 30支/盒 | 盒 | 1 | 1160.00 | 1160.00 |
| 313 | C18固相萃取柱 | 100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 314 | Hi-Plex H色谱柱 | 7.7*300mm,8um | 支 | 2 | 18600.00 | 37200.00 |
| 315 | SPE柱（HLB） | 00589-20009（60mg，3ml 50支/盒） | 盒 | 2 | 910.00 | 1820.00 |