附件2：零星维修目录

1.水电与管线类维修：

给排水系统：水龙头、角阀、水管接头、地漏的更换与维修；洗手池、洗菜池、洗碗池下水管道的疏通与防漏处理；供水软管、排水管的局部破损更换。

电气与照明：照明灯具、灯管、灯座、镇流器的更换；开关、插座（含防水插座）的维修与更换；配电箱内空气开关（单相40A及以下）、漏电保护器的更换；应急照明、疏散指示标志的维修。

小型管线：与食堂设备相关的供水支管、排水支管、电气线路的局部检修与更换；燃气软管、阀门的定期检查与更换（需由持证专业人员操作）。

2.设备与设施类维修：

厨房设备：灶台、蒸箱、烤箱、炸炉等烹饪设备的局部配件更换（如点火器、温控器、密封圈）；和面机、切菜机、绞肉机等加工设备的易损件更换（如刀片、轴承、皮带）；洗碗机、消毒柜的喷淋臂、加热管、密封条更换。

冷藏冷冻设备：冰箱、冰柜的门封条、温控器、照明灯、排水孔疏通；冷库门的密封条、铰链、门锁更换。

排风排烟系统：排烟罩、排风机的局部维修；油烟净化器的滤网、电场清洗与更换；排烟管道的局部破损修补与密封。

家具与杂项：餐桌椅、操作台、货架的局部维修与加固；窗帘轨道、晾衣架、标识标牌的维修与更换；灭蝇灯、防鼠板的维修与更换。

注：1.未列进目录的不常见维修由采购人食堂管理部门确定是否属于零星维修。

2.单项维修材料费500元以下由维修单位承担，500元以上由学校承担。