| 包3：电商直播实训室设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一、前台、公区、过道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面亚克力发光字 | ㎡ | 10.0 |  |  |
| 2 | 装饰台 | 个 | 2.0 |  |  |
| 3 | 人形艺术像 | 个 | 2.0 |  |  |
| 4 | 办公室沙发茶几 | 套 | 1.0 |  |  |
| 二、大直播间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 | 套 | 1.0 |  |  |
| 2 | 主灯／辅灯 | 个 | 1.0 |  |  |
| 3 | 环境灯／绿幕灯 | 套 | 2.0 |  |  |
| 4 | 抠图绿布 | 个 | 1.0 |  |  |
| 5 | 立式支架 | 个 | 1.0 |  |  |
| 6 | 电脑 | 台 | 1.0 |  |  |
| 7 | 大屏 | 台 | 1.0 |  |  |
| 8 | 4K超高清直播抢机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 无线麦克风 | 个 | 1.0 |  |  |
| 10 | 采集卡 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 顶灯 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | Micro HDMI转HDMI | 根 | 3.0 |  |  |
| 三、小直播间（3间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 | 套 | 3.0 |  |  |
| 2 | 主灯／辅灯 | 个 | 3.0 |  |  |
| 3 | 环境灯／绿幕灯 | 套 | 6.0 |  |  |
| 4 | 抠图绿布 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 立式支架 | 个 | 3.0 |  |  |
| 6 | 电脑 | 台 | 2.0 |  |  |
| 7 | 4K超高清直播抢机 | 台 | 3.0 |  |  |
| 8 | 无线麦克风 | 个 | 3.0 |  |  |
| 9 | 采集卡 | 个 | 3.0 |  |  |
| 四、办公室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌椅 | 套 | 1.0 |  |  |
| 2 | 电脑主机（兼具ai创造） | 台 | 3.0 |  |  |
| 3 | 电脑显示器 | 个 | 3.0 |  |  |
| 五、综合配套项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调设备（一拖五） | 套 | 1.0 |  |  |
| 设备合计价格（元） |  |  |  |  |  |

包3：工程量清单

| 表E.1.1 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：电商直播室改造工程 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 电商直播室改造工程 |  |
| 1.1.1 | 建筑工程 |  |
| 1.1.2 | 安装工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
|  | 合 计 |  |
| 注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  |  |  |
| 1.1.5 | 利润 |  |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 4.17 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010801001001 | 木质门拆除 | 1.门洞口尺寸:1000*2400mm; 2.木门拆除; 3.建筑垃圾外运5km; | m2 | 4.8 |  |  |
| 2 | 010807001001 | 金属窗拆除 | 1.门洞口尺寸:综合; 2.金属窗拆除; 3.建筑垃圾外运5km; | m2 | 9.268 |  |  |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面拆除 | 1.楼地面砖拆除; 2.建筑垃圾外运5km; | m2 | 79.8 |  |  |
| 4 | 011105003001 | 踢脚线拆除 | 1.踢脚线拆除; 2.建筑垃圾外运5km; | m | 36.2 |  |  |
| A2 |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010802003001 | 防盗门 M5 | 1.门洞口尺寸:综合考虑; 2.框、扇材质:高级防盗门; | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 010802003002 | 防盗门 M6 | 1.门洞口尺寸:综合考虑; 2.框、扇材质:高级防盗门; | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 010801001002 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1100*2200mm; 2.门类型:实木门; | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 010805004001 | 铝合金钢化玻璃门 M1-1900*2400 | 1.洞口尺寸:1900*2400mm; 2.门洞口尺寸:1100*2400mm; 3.框材质:铝合金; 4.玻璃品种、厚度:平面型钢化玻璃 12mm; | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 010805004002 | 铝合金钢化玻璃门 M2-1700*2400 | 1.洞口尺寸:1900*2400mm; 2.门洞口尺寸:1100*2400mm; 3.框材质:铝合金; 4.玻璃品种、厚度:平面型钢化玻璃 12mm; | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 010805004003 | 铝合金钢化玻璃门 M3-1500*2400 | 1.洞口尺寸:1900*2400mm; 2.门洞口尺寸:1100*2400mm; 3.框材质:铝合金; 4.玻璃品种、厚度:平面型钢化玻璃 12mm; | 樘 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2.墙体类型:内墙; 3.墙体厚度:240mm; 4.砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0; | m3 | 1.977 |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）打底抹平; | m2 | 16.476 |  |  |
| 13 | 011403001001 | 新砌筑墙体抹灰面油漆 | 1.3厚耐水腻子分遍找平 2.涂饰环保内墙底漆1道 3.涂饰内墙乳胶漆2道 | m2 | 16.476 |  |  |
| 14 | 011403001002 | 原有抹灰墙面油漆 | 1.原有墙面清扫干净 2.涂饰环保内墙底漆1道 3.涂饰内墙乳胶漆2道 | m2 | 74.012 |  |  |
| 15 | 011207002001 | 轻钢龙骨纸面石膏板隔断 | 1.标准轻钢龙骨隔墙100厚 2.龙骨中间填充50厚岩棉 3.12厚纸面石膏板，双面均用自攻螺丝固定 4.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 5.防潮涂料两道 6.3厚基底防裂腻子分遍找平 7.3厚耐水腻子分遍找平 8.涂饰环保内墙底漆1道 9.涂饰内墙乳胶漆2道 | m2 | 82.985 |  |  |
| 16 | 011103002001 | PVC（聚氯乙烯）地板面层 | 1.界面剂一道; 2.20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层; 3.3厚垫层水泥基自流平砂浆; 4.4厚PVC（聚聚氯乙烯）卷材面层，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊接; 5.表面上保护蜡; | m2 | 79.86 |  |  |
| 17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.15厚1：3水泥砂浆; 2.固定配套金属卡件，间距300; 3.1.0厚不锈钢板成品踢脚与卡件安装; | m | 81.66 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 18 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:阻燃棉麻混纺窗帘（无甲醛、无异味，）; | m2 | 18 |  |  |
| 19 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 大芯板; | m | 10.56 |  |  |
| 20 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:电泳铝合金窗帘杆（1.5mm厚），杆体长度≥2.3m时，安装3个支架; | m | 10.56 |  |  |
| 21 | 011205001001 | 轻钢龙骨纸面石膏板（石膏板造型处） | 1.标准轻钢龙骨隔墙100厚 2.龙骨中间填充50厚岩棉 3.12厚纸面石膏板，双面均用自攻螺丝固定 4.板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 5.防潮涂料两道 6.3厚基底防裂腻子分遍找平 7.3厚耐水腻子分遍找平 8.涂饰底漆2道 9.粘贴分隔线后，喷涂彩石漆2道 | m2 | 11 |  |  |
| 22 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.配套金属龙骨; 2.铝合金方形板，规格600*600; | m2 | 77.044 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 6 | 011601001001 | 装饰满堂脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 |  |  |
| 7 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 3886.28 |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

| 表E.4.2 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 不可预见费 |  |  | 3886.28 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 合 计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工系数:0.92; |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  |  |  |
| 1.1.5 | 利润 |  |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 强电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412004001 | WDZ-BYJ-3*10mm2【长度暂定30m】 | 1.名称:动力线路 2.型号、规格:BYJ-10mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 30 |  |  |
| 2 | 030412001001 | PVC25【长度暂定30m】 | 1.名称:半硬质塑料管；2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC25 4.配置形式:暗敷 | m | 30 |  |  |
| 3 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:HAL（半周长1m以下配电箱） 3.安装方式:嵌入式安装安装 4.其他:含接地工作 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030413001005 | 平板节能LED灯300*600mm | 1.名称:方型吸顶灯 2.规格、型号及参数:矩型 22W 3.类型:吸顶式 | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 030413001005 | 平板节能LED灯300*300mm | 1.名称:方型吸顶灯 2.规格、型号及参数:矩型 22W 3.类型:吸顶式 | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 030413003001 | LED灯带 | 1.型号:LED灯带; 2.安装方式:吊顶内安装; | m | 81.66 |  |  |
| 7 | 030412001066 | PVC15【照明】 | 1.名称:半硬质塑料管;2.材质:塑料; 3.型号、规格:PVC16; 4.配置形式:暗敷; | m | 134.1 |  |  |
| 8 | 030412001067 | PVC20【照明】 | 1.名称:半硬质塑料管；2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 132.2 |  |  |
| 9 | 030412004002 | BV-3x2.5mm2 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:BV-450/750V-2.5mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 266.32 |  |  |
| 10 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联开关；2.规格:10A 220V 3.安装方式:暗装 | 套 | 6 |  |  |
| 11 | 030412004003 | BV-3x4mm2 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:BV-450/750V-4mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 595.45 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 12 | 030412004004 | BV-3x6mm2 | 1.名称:动力线路; 2.型号、规格:BV-450/750V-6mm2; 3.配线形式:管内穿线; | m | 46.56 |  |  |
| 13 | 030412001067 | PVC20【插座】 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 440.15 |  |  |
| 14 | 030412001068 | PVC25【插座】 | 1.名称:半硬质塑料管；2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC25 4.配置形式:暗敷 | m | 18.62 |  |  |
| 15 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:单相明插座; 2.规格:10A 5孔 ; 3.安装方式:明装; | 套 | 30 |  |  |
| 16 | 030413014028 | 空调插座 | 1.名称:单相暗插座 2.规格: 30A 3孔3.安装方式:暗装 | 套 | 6 |  |  |
| 17 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.部位:砖砌墙;2.规格:50mm*50mm; 3.结构类型:砖墙; 4.名称:凿槽; | m | 82.3 |  |  |
| A2 |  | 弱电工程（入户光缆甲方自行引入，未计） |  |  |  |  |  |
| 18 | 030502010011 | 信息、网络插座 | 1.名称:四口信息插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:86型 PVC 4.其它:含六类非屏蔽模块 | 个 | 6 |  |  |
| 19 | 030502001002 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称:接线箱 2.材质:喷塑铁箱 3.规格:420*300*200 4.安装方式:挂墙 5.其他:含接线标记 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:4*2*0.5 3.敷设方式:管/暗槽内综合考虑 | m | 99.05 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 21 | 030501015007 | 交换机 | 1.名称:24口交换机 2.规格及参数:24个千兆电口，4个千兆光口，AC供电，不含光模块 3.其它:本体调试 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 030412001067 | PVC20 | 1.名称:半硬质塑料管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗敷 | m | 91.25 |  |  |
| 23 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称:五类非屏蔽跳线 2.规格:2m | 条 | 12 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 6 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 1188.93 |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

| 表E.4.2 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 不可预见费 |  |  | 1188.93 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 合 计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工系数:0.92; |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |