| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | 9台 |  |  |  |
| 2 | 数控车床 | 6台 |  |  | 含电脑及电脑桌凳、含刀具 |
| 3 | 立式铣床 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 卧式铣床 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 四轴加工中心 | 1个 |  |  | 含电脑及电脑桌凳（2套）、含刀具 |
| 6 | 立式砂轮机 | 4台 |  |  |  |
| 7 | 空压机套装 | 1套 |  |  | 含气路 |
| 8 | 工具车 | 3个 |  |  | 含刀具 |
| 9 | 工具柜 | 2个 |  |  |  |
| 10 | 钢制钳工实训台（含工具） | 4套 |  |  | 钢制 |
| 11 | 台虎钳 | 20个 |  |  | 钳口宽200mm |
| 12 | 台式砂轮机 | 2台 |  |  |  |
| 13 | 台式钻床 | 4台 |  |  |  |
| 14 | 工作台 | 6张 |  |  | 用于摆放台式钻床、台式砂轮机 |
| 15 | 货架 | 3个 |  |  | 材料室各1个 |
| 16 | 移动教学一体机 | 2套 |  |  | 理实一体 |
| 17 | 凳子 | 64把 |  |  |  |
| 设备合计价格（元） |  |  |  |  |  |

包1：机械制造综合技能实训室设备

包1：工程量清单

| 表E.1.1 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：机械制造综合技能实训室建设 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 机械制造综合技能实训室建设 |  |
| 1.1.2 | 安装工程 |  |
| 1.1.3 | 建筑工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
|  | 合 计 |  |
| 注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  |  |  |
| 1.1.5 | 利润 |  |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A1 |  | 一层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:ZX（半周长2.5m以下配电箱） 3.安装方式:嵌入式安装安装 4.其他:含接地工作 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:1AZ（半周长1.5m以下配电箱） 3.安装方式:嵌入式安装安装 4.其他:含接地工作 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:AZ1（半周长1.5m以下配电箱） 3.安装方式:嵌入式安装安装 4.其他:含接地工作 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:AZ2（半周长1.5m以下配电箱） 3.安装方式:嵌入式安装安装 4.其他:含接地工作 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱; 2.型号、编号:AZ3（半周长1.5m以下配电箱）; 3.安装方式:嵌入式安装安装; 4.其他:含接地工作; | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:（宽+高mm以下） 400 3.型号:200*100*1.5 4.材质:冷轧钢板; 5.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 6.接地方式:接地跨接 | m | 59.67 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-4x70+1x35mm2 3.敷设方式及部位:综合考虑 | m | 115.096 |  |  |
| 8 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆终端头 2.规格、型号:单芯150mm2 3.材质、类型:刚性矿物电缆 | 个 | 8 |  |  |
| 9 | 030412004001 | WDZB1-BYJ-3*10mm2 | 1.名称:动力线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-3*10mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 320.46 |  |  |
| 10 | 030412001001 | 配管 DN32*1.5 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN32*3.25 4.配置形式:明配 | m | 53.26 |  |  |
| 11 | 030412001002 | 配管 DN20*1.5 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN20*2.75 4.配置形式:明配 | m | 15.75 |  |  |
| 12 | 030412001003 | 配管 DN25*1.5 | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN25*3.25 4.配置形式:明配 | m | 78.67 |  |  |
| 13 | 030412004002 | WDZB1-BYJ-5*10mm2 | 1.名称:动力线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-5*10mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 122.84 |  |  |
| 14 | 030412004003 | WDZB1-BYJ-3*6mm2 | 1.名称:动力线路; 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-3*6mm2; 3.配线形式:管内穿线; | m | 596.631 |  |  |
| 15 | 030412004004 | WDZB1-BYJ-5*6mm2 | 1.名称:动力线路; 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-5*6mm2; 3.配线形式:管内穿线; | m | 259.13 |  |  |
| 16 | 030412004005 | WDZB1-BYJ-3*4mm2 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-3*4mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 203.16 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| A2 |  | 三层 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号、编号:AA（半周长1.5m以下配电箱） 3.安装方式:嵌入式安装安装 4.其他:含接地工作 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:（宽+高mm以下） 150 3.型号:100*50*1.5 4.材质:冷轧钢板; 5.类型:槽式带盖板（含附配件），防腐处理 6.接地方式:接地跨接 | m | 8.313 |  |  |
| 19 | 030412004006 | WDZB1-BYJ-3*6mm2 | 1.名称:动力线路; 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-3*6mm2; 3.配线形式:管内穿线; | m | 115.89 |  |  |
| 20 | 030412004007 | WDZB1-BYJ-3*4mm2 | 1.名称:照明线路 2.型号、规格:WDZB1-BYJ-3*4mm2 3.配线形式:管内穿线 | m | 198.843 |  |  |
| 21 | 030412001004 | PVC32 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC32 4.配置形式:暗配 | m | 3.6 |  |  |
| 22 | 030412001005 | PVC20 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC20 4.配置形式:暗配 | m | 19.76 |  |  |
| 23 | 030412001006 | PVC16 | 1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:塑料 3.型号、规格:PVC16 4.配置形式:暗配 | m | 4.94 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 6 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 4160.24 |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

| 表E.4.2 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 不可预见费 |  |  | 4160.24 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 合 计 |  | - | - |  |  |  | - |
| 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工系数:0.92; |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  |  |  |
| 1.1.5 | 利润 |  |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 4.17 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 59800.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | — |

| 表E.4.3 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
|  |  | 含税价格 | 含税价格 |  |  |
|  |  | C1 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 机床维修与设备搬迁服务 | 59800.00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | — |
| 合 计 |  |  |  |  | — |
| 注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |

| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工系数:0.92; |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |