4K3D双荧光腹腔镜系统报价明细表

| 序号 | 产 品 说 明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内窥镜图像处理器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 三维内窥镜双荧光摄像头 | 1 | 个 |  |  |
|  | 医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |  |  |
|  | 恒压加热气腹机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 三维荧光腹腔内窥镜（内含消毒盒） | 1 | 根 |  |  |
|  | 4K荧光腹腔内窥镜（内含消毒盒） | 1 | 根 |  |  |
|  | 4K3D医用监视器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 导光束 | 2 | 根 |  |  |
|  | 医用台车 | 1 | 台 |  |  |
|  | 高频电刀：1：全科型高频电刀，可对术中组织进行切割、凝血等手术。具有独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。 2：具备单极切割功能：≥3种工作模式，具备内镜下切割功能。 3：具备双极功能：智能输出，无需单双极转换。 | 1 | 台 |  |  |
|  | 副屏 | 1 | 台 |  |  |
|  | 器械消毒盒 | 2 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |